Système de profilés à face plane à valeur d’isolation renforcée et d’une profondeur de construction de 70 mm, pour fenêtre 
Type Schüco AWS70.HI
[image: image1.jpg]



Les profilés à rupture de pont thermique (RPT) sont constitués de deux coquilles en aluminium extrudées séparément d’une épaisseur de 1,7 mm (+/- 0,1 mm) 


Valeur Uf pour une combinaison de profilés d’une largeur visible de 117mm (châssis dormant 69 mm + joint 7 mm + profilé d’ouvrant 41 mm) de 1,7 W/m²K. Les ensembles fenêtres doivent répondre aux exigences des ensembles fenêtres à haute isolation, selon les tables ISO 10077-1:2000-11, DIN V 4108-4:2002-02.
Le coefficient Uw est calculé en fonction de la valeur Uf du profilé en aluminium en combinaison avec la valeur Ug du vitrage et la valeur de la zone bordant le raccordement au vitrage et/ou au panneau (la valeur psi).

Le profilé composé de cette façon est du type à trois chambres avec une profondeur de construction 70 mm. Chaque profilé est pourvu d’une tubulure creuse permettant la pose de raccords angulaires ou en T. Ces raccords angulaires ou en T présentent des canaux préformés qui, après assemblage des angles, peuvent être remplis par injection de colle à deux composants à base de polyuréthane dans des ouvertures prévues à cet effet au niveau des coquilles des profilés.

Les raccords angulaires ou en T ne peuvent en aucun cas être enduits de colle avant le perçage ou le goupillage des profilés. Des équerres de renfort en PVC sont placées à l’intérieur des onglets et des raccords en T de la coquille extérieure pour éviter tout déplacement des onglets.

Les coquilles de profilés sont reliées les unes aux autres à l’aide de barrières en polyamide ou en polythermide renforcées de fibres de verre. Ces barrières isolantes sont chacune pourvues de deux fils d’acier crénelés reliés de façon indéformable et sans jeu aux deux demi-coquilles creuses en aluminium. Les barrières isolantes se trouvent dans le même plan que la partie intérieure des profilés. 

Une des baguettes d’isolation présente un cordon mousse, et ce afin d’obtenir une thermo-isolation plus élevée, conformément aux normes européennes EN 10077-1 et EN 10077-2 déterminant les critères relatifs au coefficient de convection de la chaleur des éléments de fenêtre et de façade.

La parclose est montée au même niveau que les barrières isolantes. Un rebord en aluminium empêche toute infiltration d’eau. De cette façon, l’eau ou la condensation ne peuvent s’écouler à l’intérieur de la construction.

L’aération et l’évacuation de l’eau des rainures des parcloses doivent être effectuées soit directement par les déflecteurs en aluminium (de la même couleur que les châssis ou en PVC), soit le long de la partie inférieure à l’aide des orifices d’évacuation situés dans la  préchambre du profilé. Les fenêtres sont pourvues d’un joint central en EPDM multi-chambre et de pièces d’angles préformées dans les angles.
Le joint du vitrage extérieur n’est pas coupé dans les angles. Les angles des joints extérieurs doivent être collés à l’aide d’une colle contact ou vulcanisés. Les joints extérieurs et intérieurs du vitrage sont pourvus d’ailettes pénétrant jusqu’au fond de la feuillure. La partie en aluminium de l’ouvrant et le joint central ne doivent pas entrer en contact.
Les parcloses s’appuient sur toute leur longueur sur les dormants et les profilés d’ouvrants. Elles ne doivent pas reposer sur les barrières isolantes. Les parcloses se trouvent dans le même plan que le profilé de l’ouvrant et du châssis extérieur. Un décalage n’est pas visible. Les éventuelles tolérances résultant du traitement de la surface sont neutralisées par les supports en plastique montés sur la parclose.

Si nécessaire, des profilés de renforcement statiques sont posés. Dans ce cas, les calculs devront être établis par un bureau d’études agréé.

Dimensions visibles extérieures des profilés de fenêtres (indicatives) :

Dormant : minimum 69 mm 

Meneau / Traverse : MINIMUM 84 mm

Ouvrant : minimum 41 mm

Classification selon les normes européennes :

Isolation thermique selon EN ISO 1077-2


Uf = 1,5 - 1,9 W/m²K

Perméabilité à l‘air selon EN 122077


Classe 4

Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208

Classe9a

Résistance aux charges du vent selon EN 12210 

ClasseC5/B5

Résistance aux efforts mécaniques selon EN 13115

Classe4

Essai de fatigue selon EN 12400



Classe3

Résistance à l’effraction selon ENV 1627


CR3 (à définir)
Isolation acoustique selon EN ISO 140-3:


(à définir)

Système de profilés « à contours aspect acier » à valeur d’isolation renforcée et d’une profondeur de construction de 70 mm, pour fenêtres (Schüco AWS70 ST.HI)

[image: image2.jpg]



Texte identique au descriptif AWS70 HI classique mais avec les caractéristiques de construction spécifique aux ouvrants suivantes :

Le profilé d’ouvrant bénéficiera d’une géométrie angulaire intérieure et extérieure.  Les butées extérieures destinées à recevoir le vitrage et les parcloses présenteront une exécution angulaire, en creux. La partie métallique se trouvant dans le même plan extérieur que le dormant aura une largeur de +/-  6 mm.

Le système sera également équipé de parcloses en forme de L, créant également cet aspect « en creux ». Le montage des parcloses sera réalisé au moyen de clips en plastique compensant les tolérances.

Largeur indicative vue cadre d'ouvrant (fenêtre)
+/- 25 mm

Valeur Uf pour une combinaison de profilés d’une largeur visible de 117mm (châssis dormant 69 mm + joint 7 mm + profilé d’ouvrant aspect acier ) :  1,6 W/m²K.

Classification selon les normes européennes :

Isolation thermique selon EN ISO 1077-2


Uf = 1,6 – 2,0 W/m²K

Perméabilité à l‘air selon EN 122077


Classe 4

Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208

Classe 9a

Résistance aux charges du vent selon EN 12210 

Classe C5/B5

Résistance aux efforts mécaniques selon EN 13115

Classe 4

Essai de fatigue selon EN 12400



Classe 3

Résistance à l’effraction selon ENV 1627


CR1

Isolation acoustique selon EN ISO 140-3:


à définir, jusque Rw 37 dB

Ferrures pour fenêtres

Les ferrures doivent être identiques à celles qui ont été posées lors de l’obtention des certificats d’essais et donc aussi décrits ici. Le fournisseur doit prévoir la possibilité de remplacement des pièces du système de portes et de fenêtres posé pendant dix ans au moins après l’arrêt de la production des systèmes de fenêtres et de portes installés.

Lors du choix des ferrures, les tableaux les plus récents du fabricant de systèmes doivent être scrupuleusement suivis, notamment en ce qui concerne la stabilité et les dimensions des ouvrants.

Les ferrures, les profilés de fenêtre, les joints et tous les accessoires sont développés, testés et livrés par un seul et même fabricant de systèmes. Seule cette combinaison résulte en une garantie complète sur l’élément de fenêtre.

Les ferrures sont fixées de façon indéformable et sans jeu dans les rainures des profilés au moyen de vis de réglage. Tous les éléments de ferrure mobiles sont guidés dans des supports en plastique. Tous les éléments de ferrure à l’exception des poignées sont montés de façon invisible.

Ferrures cachées en inox pour oscillo-battant, tombant-battant et ouvrant simple

Ces ferrures de fenêtre en inox sont entièrement intégrées dans la rainure de ferrure. A l’extérieur, seule la poignée de fenêtre est encore visible. Le délardement du joint de battement à l’intérieur est interdit du fait de l’absence de charnières visibles. Un poids d’ouvrant max. de 160 kg est possible de même que des ferrures anti-effraction de classe WK 3 (catégorie de résistance 3  DIN 1627) max.

Le mouvement de rotation est limité à 90°. Un limiteur d’ouverture peut être installé pour ne pas endommager le mécanisme des ferrures.

Les modes d’ouverture ouvrant simple, oscillo-battant, tombant-battant, tombant et double ouvrant sont disponibles.

L’ouvrant tournant pour les fenêtres double ouvrant est équipé d’une ferrure entièrement autonome dont le mécanisme est invisible lorsque la fenêtre est fermée.

Crémone de fenêtre

La crémone est un modèle design.
La crémone est montée sur l’ouvrant sans rosette ni boîtier visible et est amovible.

La crémone peut être posée après le montage des fenêtres.

Selon le choix de l’architecte, différents types de crémones sont disponibles.

