[image: image1.emf]









Schüco AWS 120 CC.SI, système de fenêtre composite en aluminium à haute isolation thermique avec une profondeur de base de 120 mm


Caractéristiques de conception :
Système de fenêtre avec recouvrement de 10 mm de la partie ouvrante sur la partie dormante côté intérieur et affleurant du côté extérieur.

Les joints centraux à chambre creuse de grand volume sont disposés dans la zone d'isolation et forment ensemble un double plan de butée.
Le vantail principal côté intérieur est équipé d’un vitrage isolant de maximum 50 mm d’épaisseur.
Le vantail composite extérieur prévoit un vitrage de maximum 10 mm d'épaisseur.

Les parcloses des profilés de l’ouvrant intérieur et extérieur sont disposés par rapport à l’espace entre les vitrages.

Les sections d’aération optimisées en fonction de la taille de la fenêtre assurent une ventilation contrôlée de l'espace entre les vitrages afin de réduire la formation de condensation.

Le store de fenêtre composite Schüco CCB s'intègre sans outils dans l'espace entre les vitres et le protège ainsi des intempéries. Le store de fenêtre composite doit être conçu avec un profilé de tête en plastique dans lequel les unités d'entraînement sont intégrées. Le store vénitien doit être monté dans l'ouvrant de la fenêtre composite de manière que le profilé de tête en plastique du store vénitien soit masqué et ne fasse pas de pont thermique. Le connecteur pour le raccordement électrique est intégré dans le profilé de tête en plastique du store vénitien.

Le montage du store de protection solaire dans l'espace entre les vitres doit être réalisé de manière intégrée au profil, de sorte que le profil de la tête du store ne soit pas visible de l'extérieur. Le store vénitien composite doit être équipé d'un guidage par câble sur le côté. Le guidage par câble du store vénitien doit être dissimulé dans la feuillure du vantail. La fixation inférieure des guides de câbles doit être dissimulée sans support visible dans l'espace intermédiaire de la fenêtre composite. Le profilé de support du store vénitien ainsi que le profilé de sol doivent être intégrés dans la construction composite de manière que les composants du système ne soient pas visibles de l'extérieur.
Le store vénitien composite doit être installé de manière qu'aucune lumière latérale ne puisse pénétrer dans la pièce entre le store vénitien et le vitrage. 

Remarques :

Des échauffements peuvent se produire dans l'espace entre les vantaux - notamment en cas d'utilisation de lamelles de protection solaire. Le choix des vitrages doit donc être fait en accord avec les fournisseurs de verre !

L'aération contrôlée de l'espace entre les vitrages est assurée par des trous oblongs variables dans l'ouvrant extérieur, de sorte que la section d'aération optimale est garantie en fonction de la taille de la fenêtre.

La liaison entre le vantail extérieur et le vantail principal côté intérieur est assurée par des charnières et des fermetures, ce qui permet un nettoyage facile de l'espace entre les vitres du côté de la pièce.

Les zones fixes doivent être équipées de profilés et de parcloses spéciaux. Des épaisseurs de vitrage/remplissage jusqu'à 100 mm peuvent être acceptées ici.

Profondeurs de construction des profilés :

Cadre dormant, montants, traverses 120 mm

Cadre ouvrant(fenêtre) 130 mm

Largeurs de vue des profilés à l'extérieur :

Cadre dormant, sur le pourtour 84,5 mm

Cadre dormant couplage des éléments 84,5 mm

Montants 125 mm

Traverses 125 mm

Cadre ouvrant (fenêtre) 35,5 mm

Profilé de têtière 96 mm

Largeurs de vue des profilés (battants) à l'intérieur :

Cadre d'ouvrant (fenêtre) 88 mm

Cadre d'ouvrant (ouvrant de révision) 60 mm

Performances maximales du système
Valeurs Uf (EN ISO 1077-2) : à partir de 0,85W/(m²K)

Isolation acoustique (EN ISO 140-3) : Rw jusque 53 dB – châssis ouvrant


          Rw jusque 56 dB – châssis 

Résistance à l’effraction (EN 1627) : jusque CR3
Etanchéité à l’air (EN 12207) : classe 4

Etanchéité à l’eau (EN 12208) : 9a

Résistance au vent (EN 12210) : C5/B5

Résistance mécanique (EN 13115) : classe 4

Résistance de fonctionnement (EN 12400) : classe 3

